## Tabelle1
Property | PSet
Funktionsnr. | RB_Räume
Raumnr. | RB_Räume
Funktionsbereich | RB_Räume
Abteilung | RB_Räume
Organisationseinheit | RB_Räume
Raumbezeichnung | RB_Räume
Haus | RB_Räume
Ebene | RB_Standort
Fläche Soll [m²] | RB_Standort
Fläche Ist [m²] | BaseQuantities
Bemerkungen_Standort | RB_Standort
Fenster fest | RB_Fassade
Fenster öffenbar | RB_Fassade
Verdunkelung | RB_Fassade
Tür 60 | RB_Innenwände
Tür 80 | RB_Innenwände
Tür 90 | RB_Innenwände
Tür 100 | RB_Innenwände
Tür 120 | RB_Innenwände
Tür 125 | RB_Innenwände
Tür 150 | RB_Innenwände
Tür 200 | RB_Innenwände
Tür autom. 90 | RB_Innenwände
Tür autom. 120 | RB_Innenwände
Tür autom. 160 | RB_Innenwände
Tür autom. 170 | RB_Innenwände
Tür autom. 200 | RB_Innenwände
Tür autom. 290 | RB_Innenwände
Strahlenschutz (m = mobil) | RB_Innenwände
Erhöhte Schallquelle | RB_Innenwände
Wandmaterial | RB_Innenwände
Material staubfrei/abwaschbar | RB_Innenwände
Material staubfrei/abwaschbar/desinf. | RB_Innenwände
Material staubfrei/wasserfest/desinf. | RB_Innenwände
Material z.B. Steinzeug/Beton | RB_Innenwände
Belastung > 4 kN/m² | RB_Boden
Hohlboden / Bodenkanäle | RB_Boden
Material z.B. Gussbelag | RB_Boden
Bodenmaterial | RB_Boden
Material abwaschbar | RB_Boden
Material abwaschbar/desinf. | RB_Boden
Material wasserfest/rutschfest | RB_Boden
Material wasserfest | RB_Boden
Material z.B. Steinzeug/Beton | RB_Boden
antistatisch | RB_Boden
elektrisch leitend | RB_Boden
Fußleistentyp | RB_Boden
Belastung > 4 kN/m² | RB_Decke
heruntergehängt | RB_Decke
Fassade, Innenwände, Boden, Decke | RB_Bemerkungen_FIBD
Raumgruppe NIN 2020 | RB_Elektrotechnische_Installationen
Klasse a | RB_Elektrotechnische_Installationen
Klasse b | RB_Elektrotechnische_Installationen
Notstrom (exkl. Notbeleuchtung) | RB_Elektrotechnische_Installationen
USV-Anschluss | RB_Elektrotechnische_Installationen
ZSPA in Patientennähe | RB_Elektrotechnische_Installationen
ZSPA Vollschutz | RB_Elektrotechnische_Installationen
Warnleuchte | RB_Elektrotechnische_Installationen
Rohrpost | RB_Elektrotechnische_Installationen
Anzeige Rohrpost | RB_Elektrotechnische_Installationen
Videoüberwachung | RB_Elektrotechnische_Installationen
Videoüberwachung mit Monitor | RB_Elektrotechnische_Installationen
Storenantrieb (zentral) | RB_Elektrotechnische_Installationen
Türantrieb | RB_Elektrotechnische_Installationen
Telemetrie | RB_Elektrotechnische_Installationen
ZLT/MSR | RB_Elektrotechnische_Installationen
Zutrittskontrolle (Badge) | RB_Elektrotechnische_Installationen
Entführungsschutz | RB_Elektrotechnische_Installationen
Einbruchschutz | RB_Elektrotechnische_Installationen
Kühlschranküberwachung | RB_Elektrotechnische_Installationen
Uhr ohne Sek.-Zeiger | RB_Elektrotechnische_Installationen
Uhr mit Sek.-Zeiger Fluss | RB_Elektrotechnische_Installationen
Uhr mit Sekk-Zeiger Sprung | RB_Elektrotechnische_Installationen
OP-Rufanlage | RB_Elektrotechnische_Installationen
Lichtruf inkl. Geräteruf (A = Anzeige) | RB_Elektrotechnische_Installationen
Reanimationsruf | RB_Elektrotechnische_Installationen
Audio-Anlage | RB_Elektrotechnische_Installationen
Video-Anlage = Videoeinheit | RB_Elektrotechnische_Installationen
Video-Netz (hausintern) | RB_Elektrotechnische_Installationen
Radio-/TV-Anschluss (UKV) | RB_Elektrotechnische_Installationen
UKV-Ports | RB_Elektrotechnische_Installationen
WLAN-Empfang | RB_Elektrotechnische_Installationen
Gegensprechstation | RB_Elektrotechnische_Installationen
Evakuierungs-Lautsprecher | RB_Elektrotechnische_Installationen
Steckdose 230V/10A 1-fach | RB_Elektrotechnische_Installationen
Steckdose 230V/10A 2-fach | RB_Elektrotechnische_Installationen
Steckdose 230V/10A 3-fach (OP/IS: 2-fach) | RB_Elektrotechnische_Installationen
Steckdose 230V/16A 1-fach | RB_Elektrotechnische_Installationen
Steckdose 230V/16A 2-fach | RB_Elektrotechnische_Installationen
Steckdose 230V/16A träge (Essen) | RB_Elektrotechnische_Installationen
Steckdose 400V/16A | RB_Elektrotechnische_Installationen
Steckdose 400V/25A | RB_Elektrotechnische_Installationen
Steckdose 400V/32A | RB_Elektrotechnische_Installationen
fester Anschluss | RB_Elektrotechnische_Installationen
Bemerkungen | RB_Elektrotechnische_Installationen
Tageslicht | RB_Beleuchtung
Arbeitsplatzbeleuchtung | RB_Beleuchtung
B100/AP300 Lux | RB_Beleuchtung
EN B200 Lux | RB_Beleuchtung
EN B300 Lux | RB_Beleuchtung
B200/AP500 Lux (EN B500) | RB_Beleuchtung
B300/AP500 Lux | RB_Beleuchtung
EN B300/AP1000 Lux | RB_Beleuchtung
B300/AP700 Lux (EN 500/1000) | RB_Beleuchtung
B500/AP700 Lux (EN B500) | RB_Beleuchtung
B500/AP1000 Lux (EN B1000) | RB_Beleuchtung
Nachtbeleuchtung | RB_Beleuchtung
Regulierung | RB_Beleuchtung
Orientierungslicht | RB_Beleuchtung
Untersuchungsleuchte fest (MT) | RB_Beleuchtung
OP-Leuchte (MT) | RB_Beleuchtung
Bemerkungen | RB_Beleuchtung
Warmwasser 60°C | RB_Sanitärtechnische_Installationen
Kaltwasser | RB_Sanitärtechnische_Installationen
enthärtetes Wasser | RB_Sanitärtechnische_Installationen
Osmosewasser | RB_Sanitärtechnische_Installationen
Gas | RB_Sanitärtechnische_Installationen
Druckluft techn. 6-7 bar | RB_Sanitärtechnische_Installationen
Druckluft med. 6-7 bar | RB_Sanitärtechnische_Installationen
Druckluft med. 4-4.5 bar | RB_Sanitärtechnische_Installationen
Vakuum | RB_Sanitärtechnische_Installationen
Sauerstoff | RB_Sanitärtechnische_Installationen
CO2 | RB_Sanitärtechnische_Installationen
H2CO3 (Kohlensäure) | RB_Sanitärtechnische_Installationen
Narkosegas | RB_Sanitärtechnische_Installationen
Narkosegasabsaugung | RB_Sanitärtechnische_Installationen
Sifonablauf für Geräte | RB_Sanitärtechnische_Installationen
Bodenablauf | RB_Sanitärtechnische_Installationen
Lavabo | RB_Sanitärapparate
Ausguss mit Randspülung | RB_Sanitärapparate
Ausguss Putzdienst | RB_Sanitärapparate
Spülbecken | RB_Sanitärapparate
Putzwanne (50x50x7 cm) | RB_Sanitärapparate
Desinfektionsmittel-Dosiergerät | RB_Sanitärapparate
Klosett | RB_Sanitärapparate
Dusch-WC | RB_Sanitärapparate
Urinalanlage | RB_Sanitärapparate
Dusche | RB_Sanitärapparate
Badewanne | RB_Sanitärapparate
Küchenkombination | RB_Sanitärapparate
Kaffeeautomat m. KW-Anschl. | RB_Sanitärapparate
Heisswasserg. m. KW-WW-Anschl. | RB_Sanitärapparate
Geschirrwaschmaschine gewerblich | RB_Sanitärapparate
Steckbeckenspüler | RB_Sanitärapparate
Waschmaschine | RB_Sanitärapparate
Kondensat-Trockner | RB_Sanitärapparate
Instrumentenwaschmasch. (MT) | RB_Sanitärapparate
Endoskopiewaschmaschine (MT) | RB_Sanitärapparate
Taktband-Waschautomat (MT) | RB_Sanitärapparate
Behälter-Waschmaschine (MT) | RB_Sanitärapparate
Sterilisator (MT) | RB_Sanitärapparate
Deckenpendel (MT) | RB_Sanitärapparate
Bemerkungen | RB_Sanitärapparate
Lüftungsklasse SWKI VA 105-01 | RB_HLKK
Raumklasse ISO 14644-1 (Vorgabe Bauherrschaft) | RB_HLKK
Raumtemperatur Winter °C | RB_HLKK
Raumtemperatur Sommer °C | RB_HLKK
% r.F. min. | RB_HLKK
% r.F. max. | RB_HLKK
Fensterlüftung | RB_HLKK
Raumbelüftung | RB_HLKK
Raumentlüftung | RB_HLKK
Luftwechsel erhöht | RB_HLKK
Raumklimatisierung | RB_HLKK
Geräteabluft (direkt) | RB_HLKK
Abzugschrank (MT) | RB_HLKK
Luftauslässe mit Endfilter H14 | RB_HLKK
Kühlwasser | RB_HLKK
Fremddampf | RB_HLKK
Anzahl Personen normal | RB_Belegung
Belegungsdauer normal (Std./Tag) | RB_Belegung
Anzahl Personen max. | RB_Belegung
Personen max. gleichzeitig (Std.) | RB_Belegung
Belegungsdauer max. (Std./Tag) | RB_Belegung
Bemerkungen | RB_Bemerkungen_HLKK
Spannung 230V Leistung in kW (max. gleichzeitig) | RB_Anschlusswerte
Spannung 400V Leistung in kW (max. gleichzeitig) | RB_Anschlusswerte
Spannung 400V Kurzzeitleistungeistung in kW | RB_Anschlusswerte
USV Spannung 230V Leistung in kW (max. gleichzeitig) | RB_Anschlusswerte
Warmwasser (C = Charge) | RB_Anschlusswerte
Kaltwasser (C = Charge) | RB_Anschlusswerte
Kaltwasser enthärtet (C = Charge) | RB_Anschlusswerte
Osmosewasser (C = Charge) | RB_Anschlusswerte
Abluft | RB_Anschlusswerte
Abwärme | RB_Anschlusswerte
Kühlwasser (C = Charge) | RB_Anschlusswerte
Fremddampf (C = Charge) | RB_Anschlusswerte